## Ⅰ标管材清单
Ⅰ标段货物需求一览表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
一 | 管材 |  |  |  |  | 含安装所需的设备及所有辅材等
1 | PVC-U管Φ450（0.63Mpa） | m | 1208
2 | PVC-U管Φ400（0.63Mpa） | m | 116
3 | PVC-U管Φ355（0.63Mpa） | m | 495
4 | PVC-U管Φ315（0.63Mpa） | m | 975
5 | PVC-U管Φ250（0.63Mpa） | m | 2261
6 | PVC-U管Φ200（0.63Mpa） | m | 2345
7 | PVC-U管Φ160（0.63Mpa） | m | 1046
8 | PVC-U管Φ200（0.8Mpa） | m | 2632
9 | PVC-U管Φ160（0.8Mpa） | m | 185
10 | PVC-U管Φ450（1.0Mpa） | m | 1155
11 | PVC-U管Φ400（1.0Mpa） | m | 314
二 | 管件 |  |  |  |  | 压力等级不得低于对应管材压力
1 | PVC-U正三通Φ450 | 个 | 2
2 | PVC-U正三通Φ200 | 个 | 3
3 | PVC-U正三通Φ160 | 个 | 1
4 | PVC-U异径三通Φ450-355 | 个 | 3
5 | PVC-U异径三通Φ450-315 | 个 | 3
6 | PVC-U异径三通Φ450-250 | 个 | 3
7 | PVC-U异径三通Φ450-200 | 个 | 2
8 | PVC-U异径三通Φ450-160 | 个 | 2
9 | PVC-U异径三通Φ400-200 | 个 | 2
10 | PVC-U异径三通Φ355-250 | 个 | 3
11 | PVC-U异径三通Φ355-110 | 个 | 21
12 | PVC-U异径三通Φ315-160 | 个 | 1
13 | PVC-U异径三通Φ315-110 | 个 | 37
14 | PVC-U异径三通Φ250-160 | 个 | 85
15 | PVC-U异径三通Φ200-110 | 个 | 165
16 | PVC-U异径三通Φ160-110 | 个 | 90
17 | PVC-U异径三通Φ160-75 | 个 | 10
18 | PVC-U异径直通Φ450-400 | 个 | 1
19 | PVC-U异径直通Φ450-355 | 个 | 1
20 | PVC-U异径直通Φ450-315 | 个 | 1
21 | PVC-U异径直通Φ450-250 | 个 | 1
22 | PVC-U异径直通Φ450-160 | 个 | 1
23 | PVC-U异径直通Φ355-250 | 个 | 1
24 | PVC-U异径直通Φ355-200 | 个 | 2
25 | PVC-U异径直通Φ315-250 | 个 | 1
26 | PVC-U异径直通Φ200-125 | 个 | 4
27 | PVC-U异径直通Φ200-110 | 个 | 18
28 | PVC-U异径直通Φ160-110 | 个 | 66
29 | PVC-U异径直通Φ160-75 | 个 | 22
30 | PVC-U异径直通Φ125-75 | 个 | 3
31 | PVC-U异径直通Φ110-75 | 个 | 11
32 | PVC-U异径直通Φ75-50 | 个 | 72
33 | PVC-U90°弯头Φ450 | 个 | 1
34 | PVC-U90°弯头Φ355 | 个 | 1
35 | PVC-U45°弯头Φ355 | 个 | 1
36 | PVC-U45°弯头Φ200 | 个 | 1
37 | PVC-U活套法兰及垫片Φ355 | 个 | 8
38 | PVC-U活套法兰及垫片Φ315 | 个 | 10
39 | PVC-U活套法兰及垫片Φ75 | 个 | 112
40 | PVC-U活套法兰及垫片Φ280 | 个 | 4
41 | PVC-U蝶阀Φ355 | 个 | 4
42 | PVC-U蝶阀Φ315 | 个 | 5
43 | PVC-U蝶阀Φ280 | 个 | 2
44 | PVC-U蝶阀Φ250 | 个 | 6
45 | PVC-U蝶阀Φ200 | 个 | 9
46 | PVC-U蝶阀Φ160 | 个 | 9
47 | PVC-U蝶阀Φ125 | 个 | 8
48 | PVC-U蝶阀Φ75 | 个 | 56
49 | PVC-U球阀Φ50 | 个 | 184
50 | PE快速接头Φ50 | 个 | 184
三 | 检测费 | 项 | 1 |  |  | 按管材价格之和的1%计算，由招标人掌握使用
四 | 备用金 | 项 | 1 | 30000 | 30000
五 | 合计

## Ⅱ标土建清单
工程量清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
一 | 张集镇姥庙村1号、2号站泵站工程 |  |  |  | 0
（一） | 土方工程 |  |  |  | 0
1 | 土方开挖 | m³ | 103
2 | 土方回填及压实 | m³ | 54.6
3 | 粗砂垫层 | m³ | 4.8
4 | 碎石垫层 | m³ | 4.8
（二） | 混凝土工程
1 | 现浇混凝土护坡 C25 | m³ | 1.32
2 | 现浇砼护底 C25 | m³ | 6.64
3 | 格埂 | m³ | 9.89
4 | 支墩 | m³ | 3.79
5 | 泵房基础 | m³ | 26.65
6 | C25踏步 | m³ | 7.9
（三） | 其他工程
1 | 姥庙村1号站一体化泵站（双机组,详见招标图） | 套 | 1
2 | 姥庙村2号站一体化泵站（双机组，详见招标图） | 套 | 1
二 | 张集镇姥庙村3号站泵站工程
（一） | 土方工程
1 | 土方开挖 | m³ | 45.3
2 | 土方回填及压实 | m³ | 28.7
3 | 粗砂垫层 | m³ | 1.73
4 | 碎石垫层 | m³ | 1.73
（二） | 混凝土工程
1 | 现浇混凝土护坡 C25 | m³ | 2.46
2 | 现浇砼护底 C25 | m³ | 0.38
3 | 格埂 | m³ | 5.83
4 | 支墩 | m³ | 1.24
5 | 泵房基础 | m³ | 13.32
6 | C25踏步 | m³ | 5.12
（三） | 其他工程
1 | 姥庙村3号站一体化泵站（单机组，详见招标图） | 套 | 1
三 | 徐庄村站泵站工程
（一） | 土方工程
1 | 土方开挖 | m³ | 446
2 | 土方回填及压实 | m³ | 379
3 | 粗砂垫层 | m³ | 0.71
4 | 碎石垫层 | m³ | 0.71
（二） | 混凝土工程
1 | 现浇混凝土护坡 C25 | m³ | 0.84
2 | 现浇砼护底 C25 | m³ | 0.38
3 | 支墩 | m³ | 0.59
4 | C25格埂 | m³ | 2.54
5 | C25泵房基础 | m³ | 34.1
6 | C25地圈梁 | m³ | 4.87
7 | 泵房地坪 | m³ | 5.95
8 | C25踏步 | m³ | 2.73
9 | 钢筋制作及安装 | t | 0.39
（三） | 其他工程
1 | 泵房 | ㎡ | 56.81
四 | 姥庙村4号站泵站工程
（一） | 其他工程
1 | 围墙（含大门等） | m | 132
五 | 管道灌溉工程
（一） | 张集低压管灌土方工程
1 | 管道土方开挖 | m³ | 17812
2 | 管道土方回填及压实 | m³ | 20947
3 | 粗砂垫层 | m³ | 1230
（二） | 徐庄微灌土方工程
1 | 管道土方开挖 | m³ | 3985
2 | 管道土方回填及压实 | m³ | 4686
3 | 粗砂垫层 | m³ | 303
（三） | 张集低压管灌管网安装工程
1 | PVC-U管Φ450（1.0Mpa） | m | 1155
2 | PVC-U管Φ400（1.0Mpa） | m | 464
3 | PVC-U管Φ450（0.63Mpa） | m | 1208
4 | PVC-U管Φ400（0.63Mpa） | m | 116
5 | PVC-U管Φ355（0.63Mpa） | m | 918
6 | PVC-U管Φ315（0.63Mpa） | m | 1236
7 | PVC-U管Φ280（0.63Mpa） | m | 556
8 | PVC-U管Φ250（0.63Mpa） | m | 2261
9 | PVC-U管Φ200（0.63Mpa） | m | 4549
10 | PVC-U管Φ160（0.63Mpa） | m | 2452
11 | PVC-U管Φ110（0.63Mpa） | m | 1485
12 | PVC-U管Φ75（0.63Mpa） | m | 630
13 | PVC-U正三通Φ450 | 个 | 2
14 | PVC-U正三通Φ355 | 个 | 2
15 | PVC-U正三通Φ315 | 个 | 3
16 | PVC-U正三通Φ250 | 个 | 8
17 | PVC-U正三通Φ160 | 个 | 1
18 | PVC-U异径三通Φ450-355 | 个 | 3
19 | PVC-U异径三通Φ450-315 | 个 | 3
20 | PVC-U异径三通Φ450-250 | 个 | 3
21 | PVC-U异径三通Φ450-200 | 个 | 2
22 | PVC-U异径三通Φ450-160 | 个 | 2
23 | PVC-U异径三通Φ400-315 | 个 | 2
24 | PVC-U异径三通Φ400-250 | 个 | 1
25 | PVC-U异径三通Φ400-200 | 个 | 3
26 | PVC-U异径三通Φ355-250 | 个 | 10
27 | PVC-U异径三通Φ355-110 | 个 | 21
28 | PVC-U异径三通Φ315-160 | 个 | 4
29 | PVC-U异径三通Φ315-110 | 个 | 70
30 | PVC-U异径三通Φ285-250 | 个 | 24
31 | PVC-U异径三通Φ250-160 | 个 | 87
32 | PVC-U异径三通Φ200-160 | 个 | 1
33 | PVC-U异径三通Φ200-110 | 个 | 195
34 | PVC-U异径三通Φ160-110 | 个 | 100
35 | PVC-U异径三通Φ125-110 | 个 | 40
36 | PVC-U异径直通Φ450-400 | 个 | 1
37 | PVC-U异径直通Φ450-355 | 个 | 1
38 | PVC-U异径直通Φ450-315 | 个 | 1
39 | PVC-U异径直通Φ450-250 | 个 | 1
40 | PVC-U异径直通Φ450-160 | 个 | 1
41 | PVC-U异径直通Φ400-355 | 个 | 1
42 | PVC-U异径直通Φ355-315 | 个 | 1
43 | PVC-U异径直通Φ355-250 | 个 | 3
44 | PVC-U异径直通Φ355-200 | 个 | 2
45 | PVC-U异径直通Φ315-280 | 个 | 2
46 | PVC-U异径直通Φ315-250 | 个 | 4
47 | PVC-U异径直通Φ315-200 | 个 | 3
48 | PVC-U异径直通Φ315-160 | 个 | 2
49 | PVC-U异径直通Φ280-250 | 个 | 2
50 | PVC-U异径直通Φ250-200 | 个 | 11
51 | PVC-U异径直通Φ250-160 | 个 | 18
52 | PVC-U异径直通Φ250-110 | 个 | 26
53 | PVC-U异径直通Φ225-200 | 个 | 1
54 | PVC-U异径直通Φ200-110 | 个 | 20
55 | PVC-U异径直通Φ160-125 | 个 | 13
56 | PVC-U异径直通Φ160-110 | 个 | 85
57 | PVC-U异径直通Φ160-75 | 个 | 21
58 | PVC-U异径直通Φ110-75 | 个 | 21
59 | PVC-U90°弯头Φ450 | 个 | 3
60 | PVC-U90°弯头Φ400 | 个 | 2
61 | PVC-U90°弯头Φ355 | 个 | 2
62 | PVC-U90°弯头Φ315 | 个 | 3
63 | PVC-U90°弯头Φ250 | 个 | 6
64 | PVC-U90°弯头Φ200 | 个 | 6
65 | PVC-U45°弯头Φ355 | 个 | 1
66 | PVC-U45°弯头Φ280 | 个 | 1
67 | PVC-U45°弯头Φ250 | 个 | 2
68 | PVC-U45°弯头Φ200 | 个 | 1
69 | PVC-U45°弯头Φ160 | 个 | 1
70 | PVC-U活套法兰及垫片Φ355 | 个 | 8
71 | PVC-U活套法兰及垫片Φ315 | 个 | 10
72 | PVC-U活套法兰及垫片Φ250 | 个 | 12
73 | PVC-U活套法兰及垫片Φ200 | 个 | 10
74 | PVC-U活套法兰及垫片Φ160 | 个 | 16
75 | PVC-U活套法兰及垫片Φ75 | 个 | 84
76 | PVC-U活套法兰及垫片Φ280 | 个 | 4
77 | PVC-U蝶阀Φ355 | 个 | 4
78 | PVC-U蝶阀Φ315 | 个 | 5
79 | PVC-U蝶阀Φ280 | 个 | 2
80 | PVC-U蝶阀Φ250 | 个 | 6
81 | PVC-U蝶阀Φ200 | 个 | 5
82 | PVC-U蝶阀Φ160 | 个 | 8
83 | PVC-U蝶阀Φ75 | 个 | 42
84 | 升降式隐形给水栓及保护筒Φ110 | 套 | 495 |  |  | 含购置
85 | 过路、过河 | 处 | 19
86 | 自动进排气阀 | 个 | 21 |  |  | 含购置
87 | 阀门井 | 座 | 51
88 | 排水井 | 座 | 42
89 | 镇墩 | 座 | 497
90 | 管道试压Φ400 | m | 2943
91 | 管道试压Φ300 | m | 2710
92 | 管道试压Φ200 | m | 6810
93 | 管道试压Φ100 | m | 3937
（三） | 徐庄镇微灌管网安装工程
1 | PVC-U管Φ200（0.8Mpa） | m | 2632
2 | PVC-U管Φ160（0.8Mpa） | m | 185
3 | PVC-U管Φ125（0.8Mpa） | m | 1526
4 | PVC-U管Φ75（0.8Mpa） | m | 210
5 | PVC-U管Φ50（0.8Mpa） | m | 920
6 | PVC-U正三通Φ200 | 个 | 9
7 | PVC-U异径三通Φ200-160 | 个 | 6
8 | PVC-U异径三通Φ200-110 | 个 | 102
9 | PVC-U异径三通Φ160-75 | 个 | 10
10 | PVC-U异径三通Φ125-75 | 个 | 72
11 | PVC-U异径直通Φ200-125 | 个 | 4
12 | PVC-U异径直通Φ200-110 | 个 | 5
13 | PVC-U异径直通Φ160-125 | 个 | 5
14 | PVC-U异径直通Φ160-75 | 个 | 1
15 | PVC-U异径直通Φ125-75 | 个 | 8
16 | PVC-U异径直通Φ110-75 | 个 | 5
17 | PVC-U异径直通Φ110-50 | 个 | 102
18 | PVC-U异径直通Φ75-50 | 个 | 72
19 | PVC-U90°弯头Φ200 | 个 | 2
20 | PVC-U90°弯头Φ50 | 个 | 368
21 | PVC-U活套法兰及垫片Φ200 | 个 | 8
22 | PVC-U活套法兰及垫片Φ160 | 个 | 2
23 | PVC-U活套法兰及垫片Φ125 | 个 | 16
24 | PVC-U活套法兰及垫片Φ75 | 个 | 28
25 | PVC-U蝶阀Φ200 | 个 | 4
26 | PVC-U蝶阀Φ160 | 个 | 1
27 | PVC-U蝶阀Φ125 | 个 | 8
28 | PVC-U蝶阀Φ75 | 个 | 14
29 | PVC-U球阀Φ50 | 个 | 184
30 | PE快速接头Φ50 | 个 | 184
31 | 过路、过河 | 处 | 8
32 | 自动进排气阀 | 个 | 4 |  |  | 含购置
33 | 阀门井 | 座 | 17
34 | 排水井 | 座 | 14
35 | 保护池 | 座 | 184
36 | 镇墩 | 座 | 94
37 | 管道试压Φ200 | m | 2817
38 | 管道试压Φ100 | m | 1526
六 | 蓄水池
（一） | 土方工程
1 | 土方开挖 | m³ | 9625
七 | 机耕路
（一） | 土方工程
1 | 路基整理 | m³ | 48
2 | 路肩回填压实 | m³ | 1180
（二） | 其他工程
1 | C30混凝土路面 压实厚度16cm | ㎡ | 2525
2 | 泥灰结碎石 压实厚度20cm | ㎡ | 2854
八 | DN100过路涵8座
（一） | 土方工程
1 | 土方开挖 | m³ | 576
2 | 土方回填及压实 | m³ | 398.4
（二） | 混凝土工程
1 | C25 挡土墙底板 | m³ | 29.68
2 | C25 挡土墙面板 | m³ | 63.68
3 | C20 管涵基础 | m³ | 24.87
4 | 混凝土涵管铺设DN100 | m | 42
5 | 泥结碎石面层 压实厚度10cm | ㎡ | 15.4
6 | 警示柱 | 项 | 8
九 | 张集镇小沟疏浚工程
（一） | 土方工程
1 | 土方开挖 | m³ | 19800
十 | 泵站设备购置安装
（一） | 张集镇姥庙村1号、2号站
1 | 避雷器 | 组 | 2
2 | 熔断器 | 项 | 2
3 | 终端杆（含井字架、带头搭接、预缴电费等） | 项 | 2
4 | 架空线路 JKLGYJ-70 | km | 1
5 | 高压电缆 YJV-8.7/10-3x70 | km | 0.1
6 | 低压电缆 YJV0.6/1-3X70+1X35 | km | 0.1
7 | 低压电缆 YJV0.6/1-3X120+1X70 | km | 0.1
8 | 变压器 S13-M-80KVA | 台 | 1
9 | 变压器 S13-M-100KVA | 台 | 1
（二） | 张集镇姥庙村3号站
1 | 避雷器 | 组 | 1
2 | 熔断器 | 项 | 1
3 | 终端杆（含井字架、带头搭接、预缴电费等） | 项 | 1
4 | 架空线路 JKLGYJ-70 | km | 0.5
5 | 高压电缆 YJV-8.7/10-3x70 | km | 0.05
6 | 低压电缆 YJV0.6/1-3X50+1X25 | km | 0.05
（三） | 张集镇姥庙村4号站
1 | 竖轴离心泵安装 【ISGB200-20(I)A，含进出水管路、汇水管】 | 台 | 2
2 | 竖轴离心泵安装 【ISGB200-20(I)，含进出水管路、汇水管】 | 台 | 2
3 | 真空泵（SK-0.4，含管路、阀门、水箱等成套） | 台 | 2
4 | DN250缓闭止回阀 | 个 | 4
5 | DN250蝶阀 | 个 | 4
6 | DN250电磁流量计 | 个 | 4
7 | 真空压力表 | 个 | 4
8 | 避雷器 | 组 | 1
9 | 熔断器 | 项 | 1
10 | 终端杆（含井字架、带头搭接、预缴电费等） | 项 | 1
11 | 架空线路 JKLGYJ-70 | km | 0.5
12 | 低压电气柜 MNS | 台 | 1 |  |  | 型号和参数详见招标图
13 | 电机控制柜 MNS | 台 | 2 |  |  | 型号和参数详见招标图
14 | 电容补偿柜 GGJ | 台 | 1 |  |  | 型号和参数详见招标图
15 | 高压电缆 YJV-8.7/10-3x70 | km | 0.05
16 | 低压电缆 YJV0.6/1-3X35+1X16 | km | 0.05
17 | 低压电缆 YJV0.6/1-3X10+1X6 | km | 0.05
18 | 低压电缆 YJV0.6/1-3X240+1X120 | km | 0.05
19 | 低压电缆 YJV-0.6/1.0-5×6 | km | 0.04
20 | 房屋照明 | 项 | 1
21 | 消防 | 项 | 1
22 | 防雷、接地 | ｔ | 0.5
23 | 变压器 S13-200KVA | 台 | 1
（四） | 徐庄村站
1 | 竖轴离心泵安装 【ISGB150-50(I)B，含进出水管路、汇水管】 | 台 | 1
2 | 真空泵（SK-0.4，含管路、阀门、水箱等成套） | 台 | 1
3 | DN200缓闭止回阀 | 个 | 1
4 | DN250蝶阀 | 个 | 1
5 | DN200电磁流量计 | 个 | 1
6 | 真空压力表 | 个 | 1
7 | 砂石过滤器 | 套 | 1
8 | 网式过滤器 | 套 | 1
9 | 避雷器 | 组 | 1
10 | 熔断器 | 项 | 1
11 | 终端杆（含井字架、带头搭接、预缴电费等） | 项 | 1
12 | 架空线路 JKLGYJ-70 | km | 0.5
13 | 低压电气柜 MNS | 台 | 1 |  |  | 型号和参数详见招标图
14 | 电机启动柜 MNS | 台 | 1 |  |  | 型号和参数详见招标图
15 | 高压电缆 YJV-8.7/10-3x70 | km | 0.05
16 | 低压电缆 YJV0.6/1-3X35+1X16 | km | 0.02
17 | 低压电缆 YJV0.6/1-3X10+1X6 | km | 0.05
18 | 低压电缆 YJV0.6/1-3X95+1X50 | km | 0.05
19 | 房屋照明 | 项 | 1
20 | 消防 | 项 | 1
21 | 防雷、接地 | ｔ | 0.5
十一 | 临时工程
（一） | 张集镇小沟疏浚工程
1 | 围堰土方开挖 | m³ | 1000
2 | 围堰土方回填 | m³ | 1000
3 | 泥结碎石面层 压实厚度10cm | ㎡ | 340
（二） | 泵站工程（共5座）
1 | 小沟疏浚围堰土方开挖 | m³ | 1500
2 | 小沟疏浚围堰土方回填 | m³ | 1500
3 | 泥结碎石面层 压实厚度10cm | ㎡ | 500
（二） | 施工降排水
1 | 泵站轻型井点使用 | 座 | 5
2 | 泵站轻型井点安装、拆除 | 座 | 5
十二 | 安全文明措施费 | 项 | 1 |  | 21000
十三 | 工地扬尘污染防治措施费 | 项 | 1 |  | 4200
十四 | 备用金 | 项 | 1 |  | 50000
合计

## 汇总表
投标报价汇总表
合同编号:TS-ZDXJYZJ(2014)-Ⅱ
工程名称:徐州市铜山区2014年小型农田水利重点县结余资金项目Ⅱ标段（土建及安装工程）
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
一 | 张集镇姥庙村1号、2号站泵站工程
二 | 张集镇姥庙村3号站泵站工程
三 | 徐庄村站泵站工程
四 | 姥庙村4号站泵站工程
五 | 管道灌溉工程
六 | 蓄水池
七 | 机耕路
八 | DN100过路涵8座
九 | 张集镇小沟疏浚工程
十 | 泵站设备购置安装
十一 | 临时工程
十二 | 安全文明措施费
十三 | 工地扬尘污染防治措施费
十四 | 备用金
投标总价=一+～+十四
投标人：(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人)：(签名) 年 月 日