## 省级项目汇总表
投标报价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 省际边界河道复新河李楼闸站自动化办公升级、防雷检测及电气预防性试验工程
二 | 省际边界河道大沙河华山闸新建上下游翼墙截水沟180米及变压器等电气预防性试验工程
三 | 省际边界河道复新河黄楼闸下游两岸1300平方米草皮护坡维修及变压器等电气预防性试验工程
四 | 省际边界河道太行堤河赵庄闸站下游草皮护坡800平方米维修、增加上下游翼墙排水沟160米及变压器等电气预防性试验工程
五 | 省际边界河道复新河丰城闸站机房管理房内外墙粉刷600平方米及变压器等电气预防性试验
六 | 省际边界河道白帝河刘庙闸、刘菜园闸230平方米护坡拆除重建、更换启闭机2台、更换闸门1台
七 | 四联干河杂坡地闸、刘庄闸护坡拆除重建228平方米、更换启闭机1台、更换启闭机梁2根
八 | 安全文明措施费 | 19500 | 列明细
九 | 扬尘管控措施费 | 3900
投标总报价（一～九）
投标人：(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人)：(签名) 年 月 日

## 省级维修项目
丰县2019年度省级水利工程维修项目 工程量清单
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 省际边界河道复新河李楼闸站自动化办公升级、防雷检测及电气预防性试验工程
1 | 李楼闸草皮更新 |  |  |  |  | 养护期2年
1.1 | 坡面整理 | m2 | 2800
1.2 | 护坡草皮铺种 铺草皮 满铺 | m2 | 2800
2 | 李楼闸机电设备
1） | 李楼闸自动化
1.1 | 闸门现场LCU柜 | 台 | 1
1.2 | 闸位计 | 套 | 7
1.3 | 球型监控 | 台 | 3
1.4 | 枪型监控 | 台 | 7
1.5 | 网络硬盘 | 台 | 1
1.6 | 22寸显示器 | 台 | 1
1.7 | 信号线pvvp-4*1.0 | m | 600
1.8 | 控制信号电缆 | 套 | 7
1.9 | 上位机软件编程 | 套 | 1
2） | 李楼闸变压器等电气预防性试验
2.1 | 电力变压器系统调试6KV变压器容量2000KVA以下 | 系统 | 1
2.2 | 电力变压器系统调试6KV电动机 | 系统 | 5
2.3 | 送配电装置系统调试6KV交流供电断路器 | 系统 | 6
2.4 | 送配电装置系统调试6KV交流供电微机保护装置 | 系统 | 6
2.5 | 避雷器调试 | 组 | 6
2.6 | 送配电装置系统调试6KV交流供电负荷隔离开关 | 系统 | 4
2.7 | 送配电装置系统调试6KV母线电压互感器 | 组 | 1
2.8 | 绝缘子套管6KV电力电缆试验 | 根次 | 6
2.9 | 接地装置、接地网调试 | 系统 | 2
2.10 | 母线系统调试 | 套 | 2
2.11 | 直流屏调试 | 系统 | 1
2.12 | 电力变压器系统调试35KV变压器容量2000KVA以下 | 系统 | 1
2.13 | 送配电装置系统调试35KV交流供电断路器 | 系统 | 2
2.14 | 送配电装置系统调试35KV交流供电微机保护装置 | 系统 | 3
2.15 | 避雷器调试 | 组 | 4
2.16 | 送配电装置系统调试35KV母线电压互感器 | 组 | 1
2.17 | 绝缘工器具 | 套 | 1
2.18 | 400V低压柜 | 台 | 15
二 | 省际边界河道大沙河华山闸新建上下游翼墙截水沟180米及变压器等电气预防性试验工程
1 | 华山闸上下游翼墙左右两岸新建截水沟
1） | 陆上施工土方
1.1 | 土方开挖 | 项 | 1
1.2 | 土方回填、压实 | 项 | 1
2） | 混凝土工程
2.1 | C25排水沟底板 | m3 | 12.6 |  |  | 模板、脚手架摊销
2.2 | C25排水沟侧墙 | m3 | 16.8 |  |  | 模板、脚手架摊销
3） | 其他
3.1 | 350x500x30mm成品树脂复合排水沟盖板 | m | 140
2 | 华山闸闸管所院内及下游左岸翼墙草皮更新 |  |  |  |  | 养护期2年
1.1 | 坡面整理 | m2 | 600
1.2 | 护坡草皮铺种 铺草皮 满铺 | m2 | 600
3 | 华山闸机电设备
1） | 华山闸交通桥安全防护网
1.1 | 安全防护网（1.5m高，材质为低碳钢丝网） | m | 130
2） | 华山闸变压器等电气预防性试验
2.1 | 10KV变压器 | 台 | 1
2.2 | 10KV高压隔离开关 | 台 | 1
2.3 | 400V低压柜 | 套 | 5
2.4 | 行车（电机） | 台 | 2
2.5 | 启闭机（电机） | 台 | 6
2.6 | 启闭柜 | 套 | 6
2.7 | 安全工器具 | 套 | 1
3） | 其他
3.1 | 电脑 | 台 | 1
3.2 | 除湿机 | 台 | 1
3.3 | 50KW柴油发电机 | 台 | 1
3.4 | 打印机 | 台 | 1
三 | 省际边界河道复新河黄楼闸下游两岸1300平方米草皮护坡维修及变压器等电气预防性试验工程
1 | 黄楼闸下游两岸草皮护坡维修及格埂拆除重建
1） | 陆上施工土方
1.1 | 土方开挖 | 项 | 1
1.2 | 土方回填、压实 | 项 | 1
2） | 混凝土工程
2.1 | 原砼格埂拆除、外运 | 项 | 1
2.2 | C25砼格埂 | m3 | 67.2 |  |  | 模板、脚手架摊销
3） | 草皮 |  |  |  |  | 养护期2年
3.1 | 坡面整理 | m2 | 1300
3.2 | 护坡草皮铺种 铺草皮 满铺 | m2 | 1300
2 | 黄楼闸机电设备
1） | 黄楼闸交通桥安全防护网
1.1 | 安全防护网（1.5m高，材质为低碳钢丝网）） | m | 60
2） | 黄楼闸变压器等电气预防性试验
2.1 | 10KV变压器 | 台 | 1
2.2 | 10KV高压隔离开关 | 台 | 1
2.3 | 400V低压柜 | 套 | 6
2.4 | 行车（电机） | 台 | 2
2.5 | 启闭机（电机） | 台 | 3
2.6 | 启闭柜 | 套 | 3
2.7 | 电动机 | 台 | 3
2.8 | 安全工器具 | 套 | 1
3） | 其他
3.1 | 黄楼闸安全鉴定 | 项 | 1 |  |  | 图示全部内容
3.2 | 电脑 | 台 | 3
3.3 | 除湿机 | 台 | 1
3.4 | 办公桌椅 | 套 | 3
四 | 省际边界河道太行堤河赵庄闸站下游草皮护坡800平方米维修、增加上下游翼墙排水沟160米及变压器等电气预防性试验工程
1 | 赵庄闸新建排水沟及两岸草皮护坡维修、格埂拆除重建
1） | 陆上施工土方
1.1 | 土方开挖 | 项 | 1
1.2 | 土方回填、压实 | 项 | 1
2） | 混凝土工程
2.1 | 原砼格埂拆除、外运 | 项 | 1
2.2 | C25砼格埂 | m3 | 35 |  |  | 模板、脚手架摊销
2.3 | C25砼排水沟底板 | m3 | 14.4 |  |  | 模板、脚手架摊销
2.4 | C25砼排水沟侧墙 | m3 | 19.2 |  |  | 模板、脚手架摊销
3） | 草皮 |  |  |  |  | 养护期2年
3.1 | 坡面整理 | m2 | 800
3.2 | 护坡草皮铺种 铺草皮 满铺 | m2 | 800
4） | 其他
4.1 | 350x500x30mm成品树脂复合排水沟盖板 | m | 160
2 | 赵庄闸机电设备
1） | 赵庄闸交通桥安全防护网
1.1 | 检修行车维修 | 台 | 2
1.2 | 安全防护网（1.5m高，材质为低碳钢丝网） | m | 110
2） | 赵庄闸变压器等电气预防性试验
2.1 | 10KV变压器 | 台 | 2
2.2 | 10KV高压柜 | 台 | 3
2.3 | 高压电缆护套绝缘 | 根 | 2
2.4 | 高压电缆主绝缘 交流耐压 | 根 | 1
2.5 | 水泵电机 | 台 | 2
2.6 | 400V低压柜 | 套 | 10
2.7 | 行车（电机） | 台 | 5
2.8 | 启闭机（电机） | 台 | 5
2.9 | 启闭柜 | 套 | 5
2.10 | 清污机 | 台 | 2
2.11 | 安全工器具 | 套 | 1
五 | 省际边界河道复新河丰城闸站机房管理房内外墙粉刷600平方米及变压器等电气预防性试验
1 | 机房、管理房木质油漆
1.1 | 原窗户玻璃拆卸、再安装 | 项 | 1
1.2 | 清除原漆面 | m2 | 5800
1.3 | 木质油漆刷面 | m2 | 5800
2 | 机房、管理房外墙涂料粉刷
1.1 | 清除原墙面 | m2 | 5200
1.2 | 外墙涂料 | m2 | 5200
3 | 管理区铁栏杆除锈、油漆
1.1 | 清除原漆面、除锈 | m2 | 540
1.2 | 金属结构油漆 | m2 | 540
4 | 丰城闸站机电设备
1） | 丰城闸站变压器等电气预防性试验
1.1 | 10KV变压器 | 台 | 2
1.2 | 10KV供电负荷开关 | 台 | 1
1.3 | 接地电阻 | 套 | 1
1.4 | 400V低压柜 | 套 | 10
1.5 | 高压电缆护套绝缘 | 根 | 2
1.6 | 高压电缆主绝缘 交流耐压 | 根 | 2
1.7 | 10KV高压断路器 | 台 | 3
1.8 | 10KV微机保护装置 | 套 | 3
1.9 | 10KV避雷器 | 套 | 3
1.10 | 10KV母线系统 | 段 | 1
1.11 | 10KV电流互感器 | 组 | 3
1.12 | 10KV电压互感器 | 组 | 1
1.13 | 电动机调试 | 台 | 6
1.14 | 安全工器具 | 套 | 1
2） | 其他
2.1 | H4-GZDW直流屏 | 台 | 1
2.2 | 工程沉降监测 | 项 | 1 |  |  | 图示全部内容
2.3 | 丰城闸万能断路器更换购买 | 组 | 1
2.4 | 50kw柴油发电机组 | 台 | 1
六 | 省际边界河道白帝河刘庙闸、刘菜园闸230平方米护坡拆除重建、更换启闭机2台、更换闸门1台
1 | 刘庙闸土建维修
1） | 陆上施工土方
1.1 | 土方开挖 | 项 | 1
1.2 | 土方回填、压实 | m3 | 555 |  |  | 不足土方来源自行解决
2） | 砂石垫层
2.1 | 黄砂垫层 | m3 | 6.1
2.2 | 碎石垫层 | m3 | 6.1
3） | 混凝土工程
3.1 | 原混凝土建筑物拆除、外运 | 项 | 1
3.2 | C25垫层封底 | m3 | 3 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.3 | C25砼格埂 | m3 | 6.3 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.4 | C25砼护坡 | m3 | 12.1 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.5 | C25砼交通桥板 | m3 | 5 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.6 | C25翼墙底板 | m3 | 13.8 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.7 | C25翼墙侧墙 | m3 | 13.9 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.8 | C30预制闸门（200cm*200cm）及安装 | 扇 | 1 |  |  | 含止水等全部内容
3.9 | 钢筋制作安装 | t | 2.7
4） | 其他
4.1 | 混凝土栏杆 | m | 44
4.2 | 钢栏杆 | m | 5
5） | 泵房维修
5.1 | 原建围墙等筑物拆除外运 | 项 | 1
5.2 | C25围墙基础 | m3 | 7 |  |  | 模板、脚手架摊销
5.3 | C25围墙压梁 | m3 | 1.8 |  |  | 模板、脚手架摊销
5.4 | 砂石垫层 碎石 | m3 | 16.5
5.5 | C25砼地坪 | m3 | 10 |  |  | 模板、脚手架摊销
5.6 | 水泥砼砖砌围墙 | m3 | 20.6
5.7 | 灰色仿古砖（12cm*6cm）长30cm | m3 | 0.3
5.8 | 青瓦铺面 | m2 | 15
5.9 | 1：2砂浆抹面 | m2 | 120
6） | 启闭机更换
6.1 | 拆除原启闭机（5T） | 台 | 1
6.2 | 启闭机（5T）购置、安装 | 台 | 1
2 | 刘菜园闸维修
1） | 陆上施工土方
1.1 | 土方开挖 | 项 | 1
1.2 | 土方回填、压实 | 项 | 1
2） | 砂石垫层
2.1 | 黄砂垫层 | m3 | 9
2.2 | 碎石垫层 | m3 | 9
3） | 混凝土工程
3.1 | 原护坡、护底、闸门、闸墩等砼建筑物拆除、外运 | 项 | 1
3.2 | C25砼格埂 | m3 | 12.6 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.3 | C25砼护底 | m3 | 3 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.4 | C25砼护坡 | m3 | 15 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.5 | C25防撞护栏 | m3 | 0.4 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.6 | C25闸墩 | m3 | 1.2 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.7 | C25工作桥支墩、板 | m3 | 1 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.8 | C30预制闸门（300cm*160cm）及安装 | 扇 | 1 |  |  | 含止水等全部内容
3.9 | 刘菜园闸启闭机梁（30*40*240cm） | m3 | 0.3 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.10 | 钢筋制作安装 | t | 0.24
4） | 启闭机更换
4.1 | 拆除原启闭机（5T） | 台 | 1
4.2 | 启闭机（5T）购置、安装 | 台 | 1
3 | 临时工程
1.1 | 刘庙闸围堰打拆 | 项 | 1
1.2 | 刘庙闸积水排除 | 项 | 1
七 | 四联干河杂坡地闸、刘庄闸护坡拆除重建228平方米、更换启闭机1台、更换启闭机梁2根
1 | 杂坡地闸维修
1） | 陆上施工土方
1.1 | 土方开挖 | 项 | 1
1.2 | 土方回填、压实 | 项 | 1
2） | 砂石垫层
2.1 | 黄砂垫层 | m3 | 5.5
2.2 | 碎石垫层 | m3 | 5.5
3） | 混凝土工程
3.1 | 原混凝土建筑物拆除、外运 | 项 | 1
3.2 | C25砼格埂 | m3 | 7.6 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.3 | C25现浇砼护底、护坡 | m3 | 12 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.4 | 抛石护坡 | m3 | 73.9 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.5 | C25砼管道基础 | m3 | 2.6 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.6 | C25砼挡土墙底板 | m3 | 1.7 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.7 | C25砼挡土墙侧墙 | m3 | 2.4 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.8 | 杂坡地闸启闭机梁（30*40*300cm） | m3 | 0.4 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.9 | 钢筋制作安装 | t | 0.07
4） | 其他
4.1 | 混凝土及钢筋混凝土涵管铺设 管径(cm) 60 | m | 20
4.2 | 混凝土栏杆 | m | 30
5） | 启闭机更换
5.1 | 拆除原启闭机（5T） | 台 | 1
5.2 | 启闭机（5T）购置、安装 | 台 | 1
2 | 刘庄闸维修
1） | 陆上施工土方
1.1 | 土方开挖 | 项 | 1
1.2 | 土方回填、压实 | m3 | 240 |  |  | 不足土方来源自行解决
2） | 砂石垫层
2.1 | 黄砂垫层 | m3 | 11.2
2.2 | 碎石垫层 | m3 | 11.2
3） | 混凝土工程
3.1 | C25砼格埂 | m3 | 11.6 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.2 | C25现浇砼护底 | m3 | 1 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.3 | C25现浇砼护坡 | m3 | 21.4 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.4 | C25砼管道基础 | m3 | 4.5 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.5 | C25砼U型槽底板 | m3 | 9.3 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.6 | C25砼U型槽侧墙 | m3 | 3.6 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.7 | C25砼挡土墙底板 | m3 | 0.6 |  |  | 模板、脚手架摊销
3.8 | C25砼挡土墙侧墙 | m3 | 0.8 |  |  | 模板、脚手架摊销
4） | 混凝土工程
4.1 | 原管涵拆除 | 项 | 1
4.2 | 混凝土及钢筋混凝土涵管铺设 管径(cm) 60 | m | 24
5） | 控制柜
5.1 | 11KW控制柜购置、安装 | 台 | 1
3 | 临时工程
1.1 | 杂坡地闸围堰打拆 | 项 | 1
1.2 | 杂坡地闸积水排除 | 项 | 1
1.3 | 刘庄闸围堰打拆 | 项 | 1
1.4 | 刘庄闸积水排除 | 项 | 1
八 | 安全文明措施费 | 项 | 1 |  | 19500 | 列明细
九 | 扬尘管控措施费 | 项 | 1 |  | 3900
合计