## 电气设备
新沂市臧圩河末端排涝站新建工程 电气设备采购清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 站用变压器 | SCB13-160/10/0.4 | 台 | 1 |  |  | 放置在站变柜内
2 | 10kV进线柜 | KYN28-12 | 台 | 2 |  |  | 预留微保单元位置
3 | 10KV电容器及避雷器柜 | KYN28-12 | 台 | 1
4 | 10kV计量柜 | KYN28-12 | 台 | 1
5 | 10kV电压互感器柜 | KYN28-12 | 台 | 1
6 | 站用变出线柜 | KYN28-12 | 台 | 1
7 | 高压补偿出线柜 | KYN28-12 | 台 | 1
8 | 水泵电力配电柜 | KYN28-12 | 台 | 4
9 | 电容隔离柜 | KPBZ-10/2400AK | 台 | 1
10 | 高压补偿柜 | KPBZ-10/800AK | 台 | 3
11 | 站用变进线柜 | MNS | 台 | 1
12 | 动力配电柜 | MNS | 台 | 2
13 | 电容补偿柜 | GGJ | 台 | 1
14 | 高压水泵启动控制柜 | SWMV-1500-10 | 台 | 4
15 | 检修配电箱 | PZ-30 | 台 | 1
16 | 排烟风机配电箱 | PZ-30 | 台 | 1
17 | 照明配电箱 | PZ-30 | 台 | 2
18 | 直流屏 | 100Ah | 台 | 1
合计
注：1. 本工程微机保护装置分别装在相应的开关柜中，由自动化中标厂家提供，电气设备厂家负责安装接线。 2.开关柜生产厂家需根据工程进展要求配合自动化厂家的安装调试。